**Техническое задание 81/24**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование раздела** | **Содержание раздела** |
| 1. **Требования к предмету закупки** | | |
|  | **Предмет закупки (подробное описание)** | Строительство Структурированных кабельных систем в офисных помещениях МТС банка по МСК, МО и г. Рязань, включая работы и материалы для СКС и ЭО |
|  | **Количество и качество товара/работ/услуг:** | Единичные расценки согласно Приложения №1.  Обсчет потребности согласно Приложения № 2.  Указанное в спецификации количество является ориентировочным, Банк оставляет за собой право, как уменьшить, так и увеличить количество  По итогам закупки будет утвержден пул поставщиков, с которыми будут заключены рамочные Договоры с фиксацией единичных расценок (Приложение № 1). Распределение заказов будет осуществляться посредством проведения биддингов на каждую конкретную потребность с оформлением соответствующих заказов/спецификаций к Договорам.  В случае отказа Поставщика от поставки Товаров три и более раз, данный Поставщик может быть отстранен от дальнейшего участия в закупочных процедурах ПАО «МТС-Банк», и попасть в реестр недобросовестных поставщиков, при этом Договор с данным Поставщиком может быть расторгут в одностороннем порядке. |
|  | **Требования к товару/работе/услуге**  **Требования, при необходимости, могут быть разделены на две группы:**   1. **Обязательные требования –** стоп-факторы, при несоответствии которым поставщик не допускается до ранжирования 2. **Дополнительные (желательные) требования** – могут быть включены в оценку предложений, соответствие Поставщика требованиям будет являться преимуществом | В предложении Поставщиком должны быть обязательно предоставлены следующие документы:   * Проектные резюме специалистов. * Тестирование медных линий должно проводиться с использованием кабельного анализатора Fluke DSX-5000 или аналогичного, с предоставлением действующего свидетельства о поверке средства измерения, а также калибровкой текущего года. Аттестация сети проводится на соответствие TIA cat. 5e/6 Perm.Link. Обязательному тестированию и сертификации подлежат 100% установленной системы. * Копия свидетельства/сертификата авторизированного инсталлятора, выданного Поставщику для предоставления системной гарантии. * Копии действующих сертификатов о подтверждении квалификации не менее 5 монтажников и 2 проектировщиков СКС; * Копии действующих лицензий Госстроя России на производство всех видов работ по данным ТЗ; * отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами; * отсутствие возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей в отношении руководителей. * Товар должен быть новым и изготовленным не ранее 2023 года. * Товар должен быть поставлен отечественным поставщиком. * Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка должна исключать механические повреждения и деформацию Товара во время транспортировки, а также обеспечивать защиту от проникновения влаги. * Стоимость доставки до склада Покупателя должна входить в стоимость Товара. * Поставка товара и работы осуществляются силами Поставщика на территории ПАО «МТС Банк» по адресам: г. Москва, МО и г. Рязань. * Поставщик несет все расходы по транспортировке Товара до пункта назначения. * Не допускается поставка выставочных образцов.   По своим параметрам товар должен соответствовать или превосходить характеристики и требования, указанные в Спецификации. |
| **1.4.** | **Платежные условия договора:** | * Условия оплаты: 100% постоплата в течение 30 календарных дней по факту поставки товара/выполнения работ/оказания услуг.   По факту поставки товара/выполнения работ/оказания услуг Поставщик передает комплект документов: накладная, счет, акт приема-передачи/выполненных работ, др.   * Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях с учетом НДС, в случае если НДС не облагается, представить подтверждающие документы (решение ИФНС). * Условия расчетов:   Для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по Договору, а также для осуществления расчетных операция по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк».  В случае невозможности соблюдения данного условия к КП необходимо приложить письменный отказ.  Памятка: |
| **1.5.** | **Срок исполнения обязательств Поставщика:** | С Поставщиком по итогам проведения закупочной процедуры заключается рамочный Договор на 3 года.  Утвержденный в рамках Заказа Поставщик приступает к работам в течение 10 календарных дней. |
| **1.6.** | **Гарантийные обязательства Поставщика:** | Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по договору, материалы и оборудование, установленное Подрядчиком в ходе выполнения работ.  Гарантийный срок на поставленный Товар должен составлять не менее 36 месяцев со дня подписания товарной накладной.  Гарантийное обслуживание включает в себя:  - замену или ремонт оборудования. Поставщик обязан заменить товар, не соответствующий требованиям по качеству, в срок не более 10 календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламации, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.  Поставщик обязан заменить товар, не соответствующий требованиям по качеству, в срок не более 5 календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламации, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.  Гарантийный срок на выполненные работы: должен составлять 24 месяца со дня подписания Акта приемки-передачи выполненных работ.  Подрядчик не позднее 5 календарных дней после завершения работ представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ. При отказе одной из сторон от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.  • Подрядчик обязан исправить работы, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 3 (трех) календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.  • В случае предоставления Заказчиком обоснованного отказа от подписания акта о приемке выполненных работ стороны в течении одной рабочей недели составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. В случае уклонения Подрядчика от участия в составлении такого акта, акт составляется Заказчиком самостоятельно.  • На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения выполненных работ до момента окончательной их сдачи Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. |
| **1.7.** | **Специальные (обязательные) требования к Поставщику –** стоп-факторы, при несоответствии которым поставщик не допускается до ранжирования | Поставщик должен иметь доказанный опыт выполнения аналогичных работ по монтажу (созданию) СКС за последние 5 лет (информацию необходимо подтвердить в простой письменной форме с указанием наименования клиента, статуса договора (например: инициирован/в процессе исполнения/завершен) ФИО, телефон, e-mail представителя клиента, отзывы заказчиков – копии, заверенные руководителем организации). Покупатель вправе отдельно запросить подтверждение опыта работы, в том числе, не ограничиваясь, рекомендательными письмами от действующих клиентов Поставщика. |
| **1.8** | **Дополнительные требования к Поставщику** – могут быть включены в оценку предложений, соответствие поставщика требованиям будет являться преимуществом | Приняв в работу конкретный Заказ, Поставщик должен представить документальное подтверждение наличия необходимого количества Товара и обеспечить предоставление сертификатов качества при необходимости и по запросу Банка. |
| 1. **Приложения** | | |
| **2.1** | **Спецификация** |  |
| **2.2** | **Проект договора (при наличии)** | По форме Поставщика (приложить к КП) |
| **2.3.** | **Прочая документация (при наличии)** |  |