Техническое задание 127/24

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| Требования к предмету закупки |
| 1.1 | Предмет закупки (подробное описание) | Лот 1. Поставка оборудования, монтажные и пусконаладочные работы по модернизации систем охранного телевидения в ГО ПАО «МТС-Банк» в г. Москва Лот 2. Поставка оборудования, монтажные и пусконаладочные работы системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом в ЦОД Greenbush ПАО «МТС-Банк» в г. Москва |
| 1.2. | Количество и качество товара/работ/услуг: | Согласно Спецификации (Приложение № 1 – Спецификация) Поставщик может предложить Аналоги указанному в Спецификации оборудованию (с характеристиками, не ниже заявленного) по предварительному согласованию с Заказчиком. |
| 1.3. | Требования к товару/работе/услуге Требования, при необходимости, могут быть разделены на две группы: Обязательные требования – стоп-факторы, при несоответствии которым поставщик не допускается до ранжирования Дополнительные (желательные) требования – могут быть включены в оценку предложений, соответствие поставщика требованиям будет являться преимуществом | 1. Общие требования. 1.1 Поставка оборудования на объект осуществляется в соответствии со Спецификациями (Приложение № 1 для Лота 1 и Лота 2 к настоящему Техническому заданию). 1.2. Требования к монтажу оборудования. 1.2.1. Монтаж должен соответствовать РД 78.145-93, Р 071-2017. Кабельные сети, коммутационные панели и коммуникации должны быть защищены от несанкционированного вмешательства посторонних лиц. 1.2.2. Магистральные кабельные сети необходимо проложить в каналах/лотках. Кабели и провода внутри помещений должны прокладываться в трубах, гибких гофрированных за подвесными потолками и размещаться в металлических лотках, спуски к периферийным устройствам в пластмассовых коробах/штробах в стене. 1.2.3. Все кабели должны быть промаркированы. 1.2.4. Все применяемые кабели, пластмассовые короба и трубы гибкие гофрированные должны иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности. 1.3. Требования к режиму функционирования. 1.3.1. Устанавливаемые системы в штатном режиме должны работать круглосуточно. 1.4. Требования к электропитанию. 1.4.1. Электропитание должно быть выполнено в соответствии с требованиями ВНП-001-01 и ПУЭ. 1.4.2. Необходимо установить отдельные эл. щитки на 220В с автоматическими выключателями для каждой системы не менее 16A. 1.4.3. Оборудование должно обеспечивать свои технические характеристики при работе от электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты ±1 Гц. 1.4.4. Также все системы необходимо оснастить источником бесперебойного питания соответствующей модели и мощности для поддержания работоспособности при отключении электропитания в течение - 30 минут для СОТ. 1.5. Требования по условиям эксплуатации. 1.5.1. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150-69 (У1). 1.5.2. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69. У3.1. 1.5.3. Конфигурация систем и применяемых технических средств должна иметь возможность модернизации за счет расширения станционного оборудования без нарушения работоспособности смонтированной системы и должна соответствовать ГОСТ 50775-95, 50776-95. 1.6. Требования к оборудованию. 1.6.1. Оборудование должно соответствовать или превосходить требования к товару, указанного в Спецификациях (Приложение № 1 для Лота 1 и Приложение 2 для Лота 2 к настоящему Техническому заданию). 1.6.2. Оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением. 1.6.3. Предложение Поставщиком продукции с более высокими техническими параметрами может быть рассмотрено Заказчиком как преимущество при прочих равных условиях. 1.6.4. Оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 1.6.5. Доставка, отгрузка оборудования с учетом необходимого оборудования и материалов должна осуществляться силами и за счет средств Поставщика. 1.7. Требования к документации. Документация, передаваемая Подрядчиком Заказчику при сдаче в эксплуатацию: • Исполнительная документация на каждую смонтированную систему. • Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ; • Акты о проведении входного контроля материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ; • Акты об окончании монтажных работ; • Акты об окончании пусконаладочных работ; • Ведомости смонтированного оборудования; • Акты приемки систем в эксплуатацию; 1.8. Требования к выполнению работ. 1.8.1. Исполнитель обязан назначить со своей стороны ответственных лиц для взаимодействия с ответственными лицами Заказчика и организацией, производящей строительно-монтажные работы на объекте. 1.8.2. Исполнитель обязан в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания Договора разработать и утвердить в письменном (печатном) виде у Заказчика План-график работ на объекте. 1.8.3. В период выполнения работ в месте их проведения во избежание загрязнений и повреждений укрывать оборудование, мебель, другие материальные ценности и, при необходимости, элементы отделки пыле- и влагонепроницаемыми материалами за свой счет без дополнительных расходов со стороны Заказчика. 1.8.4. В случаях загрязнения или повреждения оборудования, мебели, других материальных ценностей во время выполнения работ и невозможности восстановления их поверхностей, Исполнитель обязан выполнить восстановление материальных ценностей за свой счет без дополнительных расходов со стороны заказчика в срок не позднее 30 календарных дней после получения соответствующего запроса заказчика. 1.8.5. По завершению выполнения работ и до подписания Актов приемки Исполнитель обязан восстановить отделку помещения и инженерные коммуникации, если они были затронуты/повреждены при выполнении работ. 1.8.6. По завершении выполнения работ Исполнитель обязан производить уборку помещения и вывозить с объекта Заказчика образовавшийся в результате работ мусор, своими силами и за счет собственных средств. 1.9. Требования к персоналу. 1.9.1. Для выполнения работ Исполнитель привлекает персонал, в количестве и в режиме сменности, которые обеспечивают надлежащее выполнение работ и соблюдение действующего законодательства и нормативных актов Российской Федерации. 1.9.2. Для руководства персоналом Исполнитель назначает из числа персонала начальника участка. Исполнитель обязан организовать работу персонала таким образом, чтобы на время выполнения работ и нахождения персонала Исполнителя на объекте Заказчика начальник участка всегда находился на объекте Заказчика или был доступен по средствам связи (стационарной или мобильной). 1.9.3. Персонал Исполнителя должен быть оснащен необходимым инструментом, оборудованием и принадлежностями, а также необходимыми расходными материалами и оборудованием за счет средств Исполнителя без дополнительных расходов со стороны Заказчика. 1.9.4. Персонал Исполнителя не должен находиться на объекте Заказчика в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 1.10. Требования к результату работ. 1.10.1. Результатом работ являются смонтированные на объекте СОТ, пригодные к эксплуатации в соответствии с требованиями Технического задания, действующих норм и правил, и принятые в эксплуатацию Заказчиком в соответствии с актами приемки систем в эксплуатацию. |
| 1.4. | Платежные условия договора: | Условия оплаты: 100% постоплата в течение 30 календарных дней по факту поставки товара/выполнения работ/оказания услуг. По факту поставки товара/выполнения работ/оказания услуг Поставщик передает комплект документов: накладная, счет, акт приема-передачи/выполненных работ, др. Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях с учетом НДС, в случае если НДС не облагается, представить подтверждающие документы (решение ИФНС). Условия расчетов: Для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по Договору, а также для осуществления расчетных операция по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк». В случае невозможности соблюдения данного условия к КП необходимо приложить письменный отказ. Памятка: |
| 1.5. | Срок исполнения обязательств Поставщика: | Выполнение работ/оказание услуг осуществляется после заключения Договора и должно быть осуществлено: - для Лота 1 - в срок до 17.06.2024г. согласно календарному графику, который представляет Подрядчик, как неотъемлемую часть Договора. - для Лота 2 - в срок до 29.07.2024г. согласно календарному графику, который представляет Подрядчик, как неотъемлемую часть Договора. |
| 1.6. | Гарантийные обязательства Поставщика: | для товара: Гарантийный срок на поставленный Товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания товарной накладной. Гарантийное обслуживание включает в себя: - замену вышедших из строя/сбойных элементов систем в процессе эксплуатации. Поставщик обязан заменить товар, не соответствующий требованиям по качеству, в срок не более 5-х календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламации, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка. для работ/услуг: Гарантийный срок на выполненную работу/услугу должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи на выполненную работу/услугу. Гарантийное обслуживание включает в себя: - работы по восстановлению работоспособности систем. |
| 1.7. | Специальные (обязательные) требования к Поставщику – стоп-факторы, при несоответствии которым поставщик не допускается до ранжирования | - До подачи предложения Подрядчик/Участник должен совершить выезд на объект для осмотра объекта. Время посещения согласуются с Заказчиком. Контактное лицо: Пастухов Александр Владимирович, телефон +7 (495) 9212800 доб. 1-47-82 Банк оставляет за собой право не принимать к рассмотрению Коммерческие предложения от компаний, которые не посетили объект. - Перед посещением объекта необходимо подписание NDA (приложить при подаче КП) – Приложение 4 к Техническому заданию) или приложить действующее соглашение о конфиденциальности с Банком - Участник должен иметь доказанный опыт монтажа систем IP видеонаблюдения за последние 3 года (информацию необходимо подтвердить в простой письменной форме с указанием наименования клиента, статуса договора (например: инициирован/в процессе исполнения/завершен) ФИО, телефон, e-mail представителя клиента, отзывы заказчиков – копии, заверенные руководителем организации); -Наличие квалифицированных специалистов в области IP-видеонаблюдения (сертификаты обучения, портфолио выполненных проектов и т.п.). |
| 2. Приложения |
| 2.1 | Спецификация |  |
| 2.2 | Проект договора (при наличии) | Заключается по форме поставщика (Приложить к КП) |
| 2.3. | Прочая документация (при наличии) |  |